## 数据点
显示名称 | 标识名 | 备注 | 读写类型 | 数据类型 | 数值 |  |  |  | 枚举 | 扩展
[5 empty] | 分辨率 | 增量 | 数据范围最小值 | 数据范围最大值 | 选项 | 长度
温度 | DHT11_Temp | C | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 100
湿度 | DHT11_Hum | % | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 100
气压 | Pre | hpa | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 4095
光照强度 | gz_value | ppm | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 4095
烟雾浓度 | m2_value | ppm | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 4095
一氧化碳浓度 | m7_value | ppm | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 4095
空气质量 | m135_value | ppm | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 4095
LED灯 | led | ON，OFF | 可写 | 布尔值
窗帘电机 | motor | ON，OFF | 可写 | 布尔值